PROTEZIONI

- CORPO RESISTENTE ALL’ ACQUA

- CORPO RESISTENTE AGLI URTI

RACCOMANDAZIONI

- PER UN CORRETTO UTILIZZO E’ RICHIESTO UN TRAINING DA PARTE DI UN ISTRUTTORE QUALIFICATO DI ORIENTAMENTO & MOBILITA’.

- IL SISTEMA NON HA NÉ FILI  NÉ INTERRUTTORI E SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE CON UN SENSORE MAGNETICO QUANDO IL BASTONE VIENE RIPIEGATO E MESSO PARALLELO AL SEGMENTO CHE LO PRECEDE EMETTENDO UN SEGNALE SONORO “BEEP” DI CHIUSURA.

- SEMPLICE SOSTITUZIONE DI UNA COMUNE BATTERIA TIPO MICRO STILO AAAA DA PARTE DELL’ UTENTE NON VEDENTE.

- VALORE MEDIO DI AUTONOMIA (CONSIDERANDO UTILIZZO DI 6 ORE/GG DEI QUALI 1 ORA LUCE) PARI A 11GG E 6 ORE.

CURIOSITÀ

Il microprocessore tramite il sensore magnetico e di luminosità permette una gestione ottimale dei consumi. L’algoritmo realizzato, configurabile in produzione, permette al bastone di accendersi e spegnersi in maniera automatica reagendo alle condizioni di scarsa luminosità e permette alla luce di rimanere attiva quando il bastone viene colpito da fonti luminose momentanee come i fari delle macchine, evitando spiacevoli interruzioni di funzionamento.

LETIsmart LUCE è adattabile a tutti i modelli di bastone bianco pieghevole sostituendo soltanto i giunti.

Inoltre è possibile intercambiare i vari tipi di punte con filettatura M8 oppure riutilizzando punte a gancio.

CURIOSITÀ

Il microprocessore tramite il sensore magnetico e di luminosità permette una gestione ottimale dei consumi. L’algoritmo realizzato, configurabile in produzione, permette al bastone di accendersi e spegnersi in maniera automatica reagendo alle condizioni di scarsa luminosità e permette alla luce di rimanere attiva quando il bastone viene colpito da fonti luminose momentanee come i fari delle macchine, evitando spiacevoli interruzioni di funzionamento.

LETIsmart LUCE è adattabile a tutti i modelli di bastone bianco pieghevole sostituendo soltanto i giunti.

Inoltre è possibile intercambiare i vari tipi di punte con filettatura M8 oppure riutilizzando punte a gancio.

GIUNTI PER BASTONE BIANCO PIEGHEVOLE

| P/N° | DESCRIZIONE | FOTO |
| --- | --- | --- |
| 1M07256 | GIUNTO ALLUMINIO CONO CANCO H13,0 PIÙ FILETTO H10,0 M11X0,75MM |  |
| 1M07257 | GIUNTO ALLUMINIO CILINDRO CANAL DIA 10,3 X H39,0 PIÙ FILETTO H10 M11X0,75MM |  |
| 1M07258 | GIUNTO ALLUMINIO CILINDRO PER SVARO DIA 10,94 X H32,0 PIÙ FILETTO H10 M11X0,75MM |  |
| 1M07259 | GIUNTO ALLUMINIO CILINDRO CANCA <16 DIA 10,50-12,8 X H48,5 PIÙ FILETTO H10 M11X0,75MM |  |

CARATTERISTICHE

| SCHEDA ELETTRONICA |  |
| --- | --- |
| - Alimentazione | Batteria stilo alkalina1,5V AAAA LR61;E96;LR8D425;ANSI 25A |
| - Attacco | Innesto a molla |
| - Numero LED e tipo | 2 OVL-3321 InGan/zaffiro |
| - Intensità | 8000mCD |
| - Intervalli luminosi | 3 /secondo |
| - Colore | Bianco freddo |
| - Autonomia (led accesi) | 30h |
| - Autonomia (analisi luce) | 200h |
| - Autonomia (chiuso) | 1000h |
| - Sensore digitale | Alta sensibilità luce ambientale |
| TUBO |  |
| - Visibilità luminosa | 360° |
| - Materiale tubo | Resina acetalica omopolimero |
| - Diametro (mm) | Ø 13,60 |
| - Altezza (mm) | 250,00 standard modificabile |
| - Peso tubo (g) | 15,53 (fibra Ca 21,9 e Al 12,7) |
| - Peso slitta con batt. (g) | 10,09 (solo scheda elettr. 1,53) |
| SEGNALAZIONI ACUSTICHE ALLA CHIUSURA PER LIVELLO BATTERIE: |  |
| - 3 beep = tensione batteria >1,4V |  |
| - 2 beep = tensione batteria tra 1,3V e 1,1V |  |
| - 1 beep = tensione batteria >1,1V |  |

TIPI DI PUNTE

UTILIZZABILI

A GANCIO E CON

FILETTATURA M8

TIPI DI PUNTE

UTILIZZABILI

A GANCIO E CON

FILETTATURA M8

0